大型仪器设备购置论证报告

| 仪器设备名称 | 遥测式生理仪 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021年实验室设备购置 |
| 项目负责人 | 李伟建 |
| 填表日期 | 2021.03.01 |

实验室建设与设备管理处制

填表说明

1．单价10万元及以上仪器设备的申购均需填写此表，并与申购计划一起上报有关部门。

2．所在学院（部门）组织3—7人单数技术专家进行论证，并通知项目经费管理、设备管理等部门参加论证。申请单一来源采购的需3人以上单数非本校专家参加论证；未列入全省统一论证进口产品范围的进口产品需5人以上单数非本校专家参加论证。

3．论证会由专家组组长主持，主要程序为：申购人报告、现场考察、专家质询与讨论、专家组形成论证意见并签名。

4．专家论证同意，经学院（部门）、项目经费管理部门签字并盖章后，报实验室建设与设备管理处网上公示一周无异议后实施。

5．此表一式1份（如设备为进口设备，请提交2份）。

| 设备名称 | 中文 |  | 遥测式生理仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文 |  | Polygraph |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 | Biopac MP160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购数量 | 1 |  |  | 现行单价 |  |  | 人民币 |  | 29万元 |  |  |
| 购置经费 来源 | 2021年科研设备经费 |  |  | 运行经费来源 |  |  | 2021年学科建设运行经费(心理学) |  |  |  |  |
| 主要技术指标与功能 | 1、系统硬件参数 1.1、▲Biopac MP160放大器增益， 正常带宽最大带宽: ERS100D EMG100D EGG100D EDA100D ECG100D x2000 HP: 1 Hz；LP: 35 Hz 0.05 Hz–150 Hz, x2000 HP: 0.005 Hz； LP: 1 Hz 0.005 Hz – 1 Hz， 16通道，拥有与脑电、近红外、眼动、tDCS等设备的通用接口，以及Mark接口等。 2、系统软件参数 2.1、数据采集软件：可以实时查看、测量、分析和转换数据，记录和分析生理、行为和主观反应数据，可以执行复杂的数据采集，触发和分析并输出多种文件格式； 2.2、免费提供人机接口，数据采集软件源代码完全开放，便于二次开发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用房情况 | 地 点 |  | 面积 |  |  | 辅助设施配备 |  | 是否 需改建 |  |  | 落实 情况 |
|  | 17幢302 |  | 36 |  |  | 实验屏蔽间 |  | 否 |  |  | 已落实 |
| 管理和使用技术人员配备 | 姓 名 |  | 职称 |  |  | 专管 或兼管 | 是否 使用过 | 熟练 程度 |  |  | 是否 需培训 |
|  | 杨越 |  | 实验师 |  |  | 专管 | 是 | 熟练 |  |  | 是 |
|  | 王成 |  | 讲师 |  |  | 兼管 | 是 | 熟练 |  |  | 是 |
| 主要用途和适用学科范围 | 以心理与教育认知神经科学的科学研究任务用途为主，为省重点高校建设中的科研项目和实验任务提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置必要性 | 目前实验室急需开展电脑化遥测式生理信号记录等国内外较前沿的科学研究，力争在国内外热门研究领域占据有利位置，而实验室已有设备无法满足此类研究的需求，因此引进此类设备是支撑未来科研任务的关键环节。此类设备是心理与脑科学领域所需的常规技术，广泛应用于生理学、运动医学、神经科学和人因工程等的科学研究，在国内外同领域的高质量论文中被广泛采用，被广大同行专家认可，在未来的科研实验和项目申报中将提供良好的硬件基础。预期在引进后能极大地补充完善我校心理与脑科学实验室的硬件条件，为我校心理学教育学科研任务的开展提供强有力的支持，为申报国家级项目和发表高质量文章提供有力支撑。目前超扫描技术正是研究热点与重点，引进此设备后可与实验室同样型号设备组成超扫描实验环境，为未来多人交互实验提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本校是否有同类设备、数量及不能共享的理由 | 有类似设备一台，但不能同时采集脑电、心电、肌电、体温、呼吸等信号，且不能与其他电生理设备进行同步采集数据，不能满足未来即将开展的超扫描、多模态同步等实验的硬件要求，因此急需购置此设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装场地满足条件（水、电、气等是否齐全）、安全保护措施落实情况、是否涉及放射源物品和剧毒品等危险性材料 | 安装场地满足各项条件，安全保护措施已落实。不涉及危险材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内外同类设备、品牌、规格、性能、技术指标、特色、附件、价格、售后服务、应用支持等的比较 | 由于需要与实验室设备联合组成超扫描实验技术环境，因此其他型号产品不能满足此需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用效益预测及风险分析 | 目前国际上普遍使用,功能强大的电脑化多导生理记录仪；广泛应用于心理与教育神经科学等领域的科学研究，是现在心理与生理数据记录必不可少的先进技术手段，在此设备支持下，可进行更高质量的实验任务并可获得更可靠的实验条件间的数据比较，形成论文进而发表到国际知名学术期刊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放共享实施方案和是否同意纳入学校共享平台 | 同意共享 项目负责人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 论 证 意 见 | Polygraph Biopac MP160遥测式生理仪适用多种研究场景，便携式的眼动追踪有利于开展心理学的科研实验，且性价比在同类产品中相对较高，信号质量以及扩展性均属同类产品前列，而超扫描技术的搭建是此次引进的前提，故此型号设备是唯一能满足研究需求的产品。建议尽快购置并投入使用。 组长签字： 2021年2月27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 成 员 | 姓 名 | 职称或职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签 名 |  |
|  | 张常洁 | 教授 |  |  | 浙江工业大学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 赵立影 | 副教授 |  |  | 浙江工业大学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 赛李阳 | 教授 |  |  | 杭州师范大学 |  |  |  |  |  |  |
|  | 胡超 | 副教授 |  |  | 杭州师范大学 |  |  |  |  |  |  |
| 所 在 学 院 部 门 意 见 | 负责人签字： 单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 经 费 管 理 部 门 意 见 | 负责人签字： 单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 备 管 理 部 门 意 见 | 负责人签字： 单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |